	广东ABB盈照开关有限公司
ABB Guangdong Winride Switchgear Co.,Ltd.

	40.5 VEJ 订货技术确认单



	开关盘厂                                              
	最终客户                                                                                              
	台数                                                     
	 第      页

	订单号                                                 
	项目名称                                                                                            
	日期                                     
	


	VEJ 真 空 断 路 器
配浇注式极柱及操动机构

	请在列表中勾选选项配置（包含：安装方式、产品触头间距、额定电流、额定开断电流）

	01    产品系列 
	40.5kV  VEJ

	02    安装方式
	03    产品间距
	04    额定电流
	05    额定开断电流

	        手车式
	 FORMCHECKBOX 
 P=300 H=400  
	 FORMCHECKBOX 
 630A    FORMCHECKBOX 
 1250A    FORMCHECKBOX 
 1600A    FORMCHECKBOX 
 2000A    FORMCHECKBOX 
 2500A
	 FORMCHECKBOX 
 25kA    FORMCHECKBOX 
 31.5kA

	
	 FORMCHECKBOX 
 P=440 H=400
	
	

	06    执行标准                          GB/T 1984

	07    铭牌和试验报告语言        中英文 BILINGUAL

	标 准 配 置 附 件1）

	08 
	分闸/合闸脱扣器  Y2/Y3
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V               
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	09 
	储能电机  M0
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V                
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	10 
	辅助开关  
	 FORMCHECKBOX 
 标准5常开+6常闭

	11 
	波纹管长度(航空插头端)
	 FORMCHECKBOX 
 1200mm                       
	 FORMCHECKBOX 
 700mm

	12 
	波纹管长度(航空插座端)
	 FORMCHECKBOX 
 1200mm

	13
	合闸闭锁电磁铁  Y1
	 FORMCHECKBOX 
 无闭锁       FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V        FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V         

	14
	防跳继电器3）
	 FORMCHECKBOX 
 单K0                            
	 FORMCHECKBOX 
 单K0出厂前解除防跳功能

	15
	接地方式2）
	 FORMCHECKBOX 
 中间接地                      
	 FORMCHECKBOX 
 左侧接地

	选 配 收 费 附 件

	以下功能可在产品说明书中查阅相关内容

	16 
	手车闭锁电磁铁  Y0 
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V               
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	17 
	低电压脱扣器  Y4 
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V               
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	18 
	过流脱扣器 Y7 
	 FORMCHECKBOX 
 5A配CT

	19 
	辅助开关
	 FORMCHECKBOX 
 8常开+8常闭               
	 FORMCHECKBOX 
 10常开+10常闭

	20 
	中门联锁装置                                
	 FORMCHECKBOX 
 关门联锁装置  

	21 
	加长波纹管（航空插座端）
	 FORMCHECKBOX 
 1500mm                       
	 FORMCHECKBOX 
 2000mm

	22 
	其他配置
	 FORMCHECKBOX 
 二次航空插头防误插针

	特殊要求：
	                                                                                                     

	特殊二次线：
	 FORMCHECKBOX 
非标准 （附图，图号：                                                                                           ）   

	订货技术确认单确认
	                                              （签名）                                                    （盖章）

	注：
1) 合分闸辅助触点标配5开6闭，可选配8开8闭或10开10闭，5开6闭及8开8闭采用58针航空插件，10开10闭采用64针航空插件。辅助触点和其他二次选项的配置关系及二次图纸请联系技术。

2) 断路器接地方式，中间接地或左侧单边接地选其一。
3) 断路器出厂标配防跳功能，如需取消防跳功能需在14项目选择出厂前解除。
4) 航空插头二次组件位置为断路器操作面板左侧，长度有700/1200mm可选，具体位置可查考外形图尺寸图。
5) 每台断路器配备三翅分合闸钥匙一把，每5台断路器配备储能手柄及手车驱动手柄各一把。



版本号：B    [2025-07-23]

