	广东ABB盈照开关有限公司
ABB Guangdong Winride Switchgear Co.,Ltd.

	VEJ 订货技术确认单



	开关盘厂                                      
	最终客户                                                                                      
	台数                                              
	 第     页

	订单号                                         
	项目名称                                                                                      
	日期                        
	


	VEJ 真 空 断 路 器
配浇注式极柱及模块化操动机构

	请在列表中勾选选项配置（包含：安装方式、产品触头间距、额定电流、额定开断电流）

	01    产品系列            12kV  VEJ

	02   安装方式                                       
	03   触头间距            
	04   额定电流                                               
	05   额定开断电流

	        FORMCHECKBOX 
固定式       
	 FORMCHECKBOX 
 P210 H205
	 FORMCHECKBOX 
 630A         FORMCHECKBOX 
 1250A
	 FORMCHECKBOX 
 25kA        FORMCHECKBOX 
 31.5kA

	 FORMCHECKBOX 
手车式       
	 FORMCHECKBOX 
 P150 H205          FORMCHECKBOX 
 P210 H205
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 P210 H310          FORMCHECKBOX 
 P275 H310
	 FORMCHECKBOX 
 1250A       FORMCHECKBOX 
 1600A       FORMCHECKBOX 
2000A
	 FORMCHECKBOX 
 25kA        FORMCHECKBOX 
 31.5kA       FORMCHECKBOX 
 40kA

	
	 FORMCHECKBOX 
 P275 H310         
	 FORMCHECKBOX 
 2500A       FORMCHECKBOX 
 3150A       FORMCHECKBOX 
4000A
	 FORMCHECKBOX 
 31.5kA     FORMCHECKBOX 
 40kA

	06    执行标准                      FORMDROPDOWN 


	07    铭牌和试验报告语言    FORMDROPDOWN 


	标 准 配 置 附 件1）

	08 
	分闸/合闸脱扣器  MO1/MC                      
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V          FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	09 
	储能电机  MS                                                        
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V          FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	10 
	辅助开关  BB13）                                               
	 FORMCHECKBOX 
 标准8常开8常闭

	11 
	手车接地装置  
	                   
	 FORMCHECKBOX 
 底部铜排接地

	12
	波纹管长度(航空插座端)6）                                
	 FORMCHECKBOX 
 标准30cm          

	13
	合闸闭锁电磁铁  RL15）                                     
	 FORMCHECKBOX 
 无闭锁                    FORMCHECKBOX 
 AC/DC220V           FORMCHECKBOX 
 AC/DC110V      

	选 配 收 费 附 件

	以下功能可在产品说明书中查阅相关内容

	14
	手车闭锁电磁铁  RL2                                
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V          FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	15
	欠压脱扣器  MU                                        
	 FORMCHECKBOX 
 AC/DC 220V          FORMCHECKBOX 
 AC/DC 110V

	16
	储能触点  BS5 
	 FORMCHECKBOX 
 增加1个常开触点                         
	 FORMCHECKBOX 
 增加1个常闭触点

	17
	辅助开关 BB13）                                           
	 FORMCHECKBOX 
 10常开10常闭

	18
	程序锁                                                              
	 FORMCHECKBOX 
 断路器左侧板安装（1个/台）       
	 FORMCHECKBOX 
 断路器右侧板安装（1个/台）

	19
	分闸位置圆锁                                            
	 FORMCHECKBOX 
 面板安装（1个/台）

	20
	手车接地装置4）                                                                                       
	 FORMCHECKBOX 
 两侧接地

	21
	中门联锁装置                                            
	 FORMCHECKBOX 
 关门联锁装置                                
	 FORMCHECKBOX 
 手车与柜门闭锁装置

	22
	波纹管长度（航空插座端）                              
	 FORMCHECKBOX 
 60cm

	23
	其他配置7）                                                       
	 FORMCHECKBOX 
 绝缘附件（海拔2000m）            
	 FORMCHECKBOX 
 梅花触指（8μm for SGCC）

	
	                                                           
	 FORMCHECKBOX 
 二次航空插头防误插针                 
	 FORMCHECKBOX 
 二次组件（2CBS029040A）

	固 定 式 选 配 收 费 附 件2）

	24 
	固定式接线方式6）                                      
	 FORMCHECKBOX 
 端子组件

	25
	固定式主轴加长连杆（含拐臂）                          
	伸出方向     FORMCHECKBOX 
 面向断路器面板左侧         FORMCHECKBOX 
 面向断路器面板右侧

	 
	             
	伸出尺寸     FORMCHECKBOX 
 37cm     FORMCHECKBOX 
 45cm    

	26
	固定式分闸联锁装置                                               
	 FORMCHECKBOX 
 顶部左侧伸出81mm                      FORMCHECKBOX 
 顶部右侧伸出50mm

	特殊要求：
	                                                                                                              

	特殊二次线：
	 FORMCHECKBOX 
非标准  （附图，图号：                                                                                         ）  

	订货技术确认单确认
	                                           （签名）                                       （盖章）

	注：
1) 手车式配置:每台产品均赠送航空插座组件1套；每5台赠摇进/摇出手柄及起吊工具1套(订单总台数少于5台时仍赠送一套)。
2) 固定式配置:每台产品均赠送航空插座组件1套（端子组件除外）；每5台赠起吊工具1套(订单总台数少于5台时仍赠送一套)。
3) 选用航空插件时，辅助开关8开8闭的配置对应58针航空插件，10开10闭的配置对应64针航空插件。
4) 断路器接地方式，手车式标准配置默认为底部接地；两侧接地为选配项，二者选其一。
5) 标准配置已包含合闸闭锁电磁铁RL1，RL1电压等级应选择与分合闸脱扣器MO1/MC一致，无需合闸闭锁功能则勾选取消合闸闭锁。
6) 固定式断路器标准配置为航空插件，端子组件为选配项，二者选其一。
7) 特定配置与特殊二次线仅为满足特定用户需求，如有任何疑问请与厂家联系。


版本号：S    [2025-07-23]

